# Massive Ziegel(eck)blende als Fertigteil

# für Stahlbetonwände und -stützen zum Einbetonieren

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Ziegel(eck)blende als Fertigteil |  |  |  |
|  | Liefern und einbauen einer gedämmten Ziegelblende für Stahlbetonwände und -stützen als Vorsatzschale mit werksseitiger Dämmung WLG 035 und integrierten V4A-Flachstahlnkern zum Einbetonieren in das Stahlbetonelement. Stärke = 60 mm, mit Bewehrung und V4A-Anker nach DIN. Höhe = ________________ Breite = _________________ (Bei Eckblenden zusätzlich Tiefe des Schenkels.) Tiefe = ____________________ Bestellung / Herstellung nur mit genauer technischer Zeichnung und Abstimmung mindestens 3 Wochen vor Bedarf. Nach Angaben des Herstellers liefern und verlegen. Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-1299 Angeb. Fabrikat: ............................................................. Massive Ziegel(eck)blende als Fertigteil Abrechnung nach Fertigmaß |  |  |  |
|  | Zulage für aufgeklebte Wärmedämmung Abrechnung nach Fertigmaß Ausführung in Styrodur WLG 035 als Zulage Stärke: 40 / 50 / 60 / 80 / 100 / 120 mm* * = zutreffende Dämmstärke markieren! | ................. St. | ........................ | ........................ |
|  | Zulage für V4A-Flachstahlanker Anzahl nach statischer Anforderung gem. Hersteller. | ................. St. | ........................ | ........................ |
|  |  | ................. St. | ........................ | ........................ |
|  | Zulage für Gehrungs- / Schrägschnitte |  |  |  |
|  |  | ................. lfm | ........................ | ........................ |