# Ziegel WU-Schalen für Ringanker / Ringbalken / Stürze

# Für Ziegelmauerwerk d = 365 mm

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Ringanker / Ringbalken / Stürze #### aus Ziegel WU-Schalen d = 365 mm |  |  |  |
|  | Ziegel WU-Schalen Schalendicke d = 365 mm, h = 238 mm Herstellen von Ringanker/Ringbalken/Stürze lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Ziegel WU-Schalen. Der Füllbeton muss mindestens die Qualität C20/25 haben. Bewehrung nach statischem Nachweis unter gesonderter Position. Rohdichteklasse 0,9 kg/dm3 Festigkeitsklasse 12 Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-1299 Angeb. Fabrikat: ............................................................. Leichtziegel WU-Schale 365 mm ## d = 365 mm; h = 238 mm; 12 DF (249/365/238 mm) |  |  |  |
|  |  | .................... m | ........................ | ........................ |

# Ziegel WU-Schalen für Ringanker / Ringbalken / Stürze

# Für Ziegelmauerwerk d = 425 mm

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Ringanker / Ringbalken / Stürze #### aus Ziegel WU-Schalen d = 425 mm |  |  |  |
|  | Ziegel WU-Schalen Schalendicke d = 425 mm, h = 238 mm Herstellen von Ringanker/Ringbalken/Stürze lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Ziegel WU-Schalen. Der Füllbeton muss mindestens die Qualität C20/25 haben. Bewehrung nach statischem Nachweis unter gesonderter Position. Rohdichteklasse 0,9 kg/dm3 Festigkeitsklasse 12 Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-1299 Angeb. Fabrikat: ............................................................. Leichtziegel WU-Schale 425 mm ## d = 425 mm; h = 238 mm; 14 DF (249/425/238 mm) |  |  |  |
|  |  | .................... m | ........................ | ........................ |