# Ziegel-Systemsturz für Systemwand

Flachziegelsturz mit Übermauerung d = 175 mm für Innenwände

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Ziegel-Systemsturz, einschalig #### für Innenwände |  |  |  |
|  | Ziegel-Systemsturz für Systemwand Wanddicke d = 175 mm Fertigteil aus bewehrtem Flachziegelsturz mit Übermauerung in Systemwand Für Elementmauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Abrechnung nach Gesamtlänge inklusive Auflager. Gesamthöhe: ……………. cm Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-1299 Angeb. Fabrikat: ............................................................. Ziegel-Systemsturz Systemwand ## d = 175 mm; Gesamthöhe = ……. cm |  |  |  |
|  |  | .................... lfm | ........................ | ........................ |

# Ziegel-Systemsturz für Systemwand

Flachziegelsturz mit Übermauerung d = 240 mm für Innenwände

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Ziegel-Systemsturz, einschalig #### für Innenwände |  |  |  |
|  | Ziegel-Systemsturz für Systemwand Wanddicke d = 240 mm Fertigteil aus bewehrtem Flachziegelsturz mit Übermauerung in Systemwand Für Elementmauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Abrechnung nach Gesamtlänge inklusive Auflager. Gesamthöhe: ……………. cm Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-1299 Angeb. Fabrikat: ............................................................. Ziegel-Systemsturz Systemwand ## d = 240 mm; Gesamthöhe = ……. cm |  |  |  |
|  |  | .................... lfm | ........................ | ........................ |

# Ziegel-Systemsturz für Systemwand

Flachziegelsturz mit Übermauerung d = 300 mm für Außenwände

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Ziegel-Systemsturz, einschalig #### für Außenwände |  |  |  |
|  | Ziegel-Systemsturz für Systemwand Wanddicke d = 300 mm Fertigteil aus bewehrtem Flachziegel-Wärmedämm-Sturz mit Übermauerung in Systemwand Für Elementmauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Abrechnung nach Gesamtlänge inklusive Auflager. Gesamthöhe: ……………. cm Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-1299 Angeb. Fabrikat: ............................................................. Ziegel-Systemsturz Systemwand ## d = 300 mm; Gesamthöhe = ……. cm |  |  |  |
|  |  | .................... lfm | ........................ | ........................ |

# Ziegel-Systemsturz für Systemwand

Flachziegelsturz mit Übermauerung d = 365 mm für Außenwände

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Ziegel-Systemsturz, einschalig #### für Außenwände |  |  |  |
|  | Ziegel-Systemsturz für Systemwand Wanddicke d = 365 mm Fertigteil aus bewehrtem Flachziegel-Wärmedämm-Sturz mit Übermauerung in Systemwand Für Elementmauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Abrechnung nach Gesamtlänge inklusive Auflager. Gesamthöhe: ……………. cm Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-1299 Angeb. Fabrikat: ............................................................. Ziegel-Systemsturz Systemwand ## d = 365 mm; Gesamthöhe = ……. cm |  |  |  |
|  |  | .................... lfm | ........................ | ........................ |

# Ziegel-Systemsturz für Systemwand

Flachziegelsturz mit Übermauerung d = 425 mm für Außenwände

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Ziegel-Systemsturz, einschalig #### für Außenwände |  |  |  |
|  | Ziegel-Systemsturz für Systemwand Wanddicke d = 425 mm Fertigteil aus bewehrtem Flachziegel-Wärmedämm-Sturz mit Übermauerung in Systemwand Für Elementmauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Abrechnung nach Gesamtlänge inklusive Auflager. Gesamthöhe: ……………. cm Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-1299 Angeb. Fabrikat: ............................................................. Ziegel-Systemsturz Systemwand ## d = 425 mm; Gesamthöhe = ……. cm |  |  |  |
|  |  | .................... lfm | ........................ | ........................ |